REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I ROZLICZANIA KOSZTÓW JEJ POBORU

W  RODZINNYM  OGRODZIE  DZIAŁKOWYM  „NA WIRAŻU”

w Osuchowie, ul. Wiejska 10

Działkowiec, który zamierza podłączyć dzierżawioną działkę do sieci energetycznej zobowiązany jest do zapoznania się  z niniejszym regulaminem. Zawarte w nim treści potwierdza własnoręcznym podpisem.

Przepisy prawne regulujące problematykę korzystania z energii elektrycznej przez Działkowców powoływane są w treści Regulaminu.

§ 1.

Postanowienia ogólne

- Regulamin obowiązuje wszystkich Działkowców korzystających z energii elektrycznej dostarczanej z instalacji energetycznej ROD „Na Wirażu”.

- Podłączenie działki do ogrodowej instalacji energetycznej oraz korzystanie z energii elektrycznej dostarczanej z tej sieci możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu”.

- Regulamin określa szczegółowe zasady wykonania instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej, instalacji podłączeniowej i podłączenia działki do ogrodowej instalacji energetycznej oraz zasady korzystania, rozliczania i opłat za energię elektryczną.

- Instalacja elektryczna w altanie działkowej i instalacja podłączeniowa działki do instalacji energetycznej ogrodu są własnością Działkowca i winny być wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami SEP z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej oraz odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”.

- Zabronione jest samowolne podłączanie przewodu instalacji podłączeniowej do sieci ogrodowej oraz jakakolwiek ingerencja Działkowca lub osób przez niego upoważnionych w instalację energetyczną Ogrodu, w tym szczególnie w złącza kablowe znajdujące się na alejkach ogrodowych, w których znajdują się liczniki pomiarowe i zabezpieczenia przedlicznikowe.

- Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

- Wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt 6, a zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd Stowarzyszenia i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.

- Zgoda Zarządu Stowarzyszenia na ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej jest możliwa, po usunięciu przyczyn z powodu których nastąpiło jej odłączenie.

§ 2.

Dostarczanie energii elektrycznej do ogrodu działkowego

- Energia elektryczna do rodzinnego ogrodu działkowego, dostarczana jest całodobowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a dostawcą energii.

§ 3.

Instalacja elektryczna w altanie ogrodowej

- Instalacja elektryczna w altanie winna być instalacją jednofazową wykonaną w układzie TN-S przewodem miedzianym trójprzewodowym YDYp lub YDYo z podwójną poliwinylową powłoką izolacyjną koloru białego o przekroju minimum 1,5 mm² składającym się z przewodu fazowego przez który płynie prąd oznaczonego kolorem czarnym, brązowym lub szarym, przewodu przewodzącego prąd w odwrotnym kierunku tzw. przewodu zerowego lub neutralnego oznaczonego kolorem niebieskim oraz przewodu ochronnego oznaczonego kolorem żółtozielonym.

- Warunkowo dopuszczona jest do eksploatacji instalacja wykonanej w układzie TN-C, należy jednak, w miarę możliwości wymienić przewody i wykonać instalację w układzie TN-S.

- Instalacja winna składać się z minimum dwóch oddzielnych obwodów: obwodu gniazd i obwodu punktów oświetleniowych.

- W jednym obwodzie nie może być więcej niż 5 gniazd lub nie więcej niż 10 punktów oświetleniowych.

- Obwód instalacji gniazd powinien być zabezpieczony jednobiegunowym wyłącznikiem nadprądowym o wartości 16A klasy B o natychmiastowym działaniu, który chroni obwód przed skutkami przeciążeń oraz zwarć.

- Każdy odbiornik w altanie o mocy większej niż 2 kW powinien być zasilany z odrębnego obwodu i zabezpieczony odrębnym wyłącznikiem nadprądowym.

- Połączenia i rozgałęzienia przewodów winny być wykonane wyłącznie w puszkach rozgałęźnych, zawierających odpowiednie złączki np. typu Wago. Zabronione jest stosowanie połączeń poprzez skręcanie przewodów.

- Połączenia przewodów powinny być wykonane w sposób pewny, trwały i chroniący przewody przed wilgocią lub korozją.

- Przewód fazowy (patrząc z przodu) musi być zawsze podłączony z lewej strony każdego gniazda, przewód zerowy z prawej strony a przewód ochronny winien być podłączony do bolca ochronnego w każdym gnieździe i do każdego punktu oświetleniowego.

- Trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian lub stropów i powinny być ułożone w rurkach ochronnych.

- Przewód instalacji podłączeniowej winien być podłączony do zacisków puszki rozgałęźnej na poszczególne obwody lub bezpośrednio do zacisków wejściowych wyłączników nadprądowych stanowiących zabezpieczenie poszczególnych obwodów.

§ 4.

Instalacja podłączeniowa do sieci ogrodowej

- Instalacja podłączeniowa jest to instalacja przebiegająca od altany ogrodowej do złącza kablowego instalacji energetycznej ogrodu działkowego usytuowanej na alejce ogrodowej.

- Instalacja podłączeniowa winna być wykonana przewodem miedzianym trójprzewodowym dostosowanym do ułożenia w ziemi YKY z podwójną poliwinylową powłoką izolacyjną koloru czarnego o przekroju 3 x 2,5 mm² lub 3 x 4 mm².

- Zabronione jest stosowanie przewodów aluminiowych, przewodów składających się z linek lub przewodów z inną powłoką izolacyjną albo przewodów nie dostosowanych do ułożenia w ziemi (np. YDY z białą powłoką izolacyjną).

- Przewód podłączeniowy winien być ułożony w wykopie ziemnym wykonanym na głębokość minimum 60 cm o szerokości 20 cm i ułożony w wykopie w sposób falisty - nie może być naciągnięty.

- Przed złączem kablowym na alejce ogrodowej i przed altaną ogrodową przewód podłączeniowy winien być ułożony z zapasem minimum 30 cm oraz wyprowadzony ponad powierzchnię ziemi w rurkach ochronnych.

- Po ułożeniu przewodu w wykopie na całej długości przewód podłączeniowy winien być przysypany min. 15 cm warstwą piasku lub czystej ziemi, na której należy ułożyć niebieską folią sygnalizacyjną.

- Zabronione jest przysypywanie przewodu podłączeniowego kamieniami, gruzem lub układanie na przewodzie cegieł i itp. materiałów.

- Zalecane jest ułożenia przewodu podłączeniowego na całej jego długości lub w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia w specjalnych rurkach zabezpieczających.

- Ułożenia przewodu w rurkach nie zwalnia od obowiązku zabezpieczenia go niebieską folią sygnalizacyjną.

§ 5

Podłączenie do ogrodowej instalacji energetycznej

- Przed wykonaniem instalacji podłączeniowej należy:

- wypełnić wniosek o przyłączenie działki do sieci ogrodowej,

- pobrać kartę zgodności podłączenia instalacji elektrycznej.

- Podłączenia przewodu instalacji podłączeniowej indywidualnej działki do rozdzielni instalacji energetycznej ogrodu znajdującej się na alejce ogrodowej może dokonać wyłącznie upoważniony przez Zarząd Stowarzyszenia elektryk.

- Podłączenie takie dokonywane jest na koszt działkowca.

- Podłączenia można dokonać wyłącznie po całkowitym wykonaniu instalacji podłączeniowej i instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej.

- Rozpoczęcie lub wznowienie dostawy energii winno być poprzedzone przeglądem instalacji wykonanej na działce (w tym w altanie) i akceptacją upoważnionego przez Zarząd Stowarzyszenia elektryka.

- Po zakończeniu prac należy poinformować Zarząd Stowarzyszenia w celu oplombowania licznika prądu i zdać do Zarządu Stowarzyszenia wypełnioną kartę zgodności podłączenia instalacji elektrycznej.

- Samowolne podłączenie, bez zgody Zarządu Stowarzyszenia jest zabronione i będzie skutkować natychmiastowym odłączeniem działki od elektrycznej instalacji ogrodowej.

- Odpowiedzialność za stan techniczny i sprawność instalacji elektrycznej w altanie ogrodowej i instalacji podłączeniowej ponosi Działkowiec.

§ 6

Nadzór i konserwacja sieci energetycznej.

1.  Nadzór i konserwacja sieci ogrodowej należy do zadań Zarządu Stowarzyszenia;

2.  Konserwację sieci ogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje,

z upoważnienia (na zlecenie) Zarządu Stowarzyszenia, osoba posiadająca do tego

uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

W tym celu Zarząd Stowarzyszenia może zaangażować osobę spoza członków

Stowarzyszenia w ogrodzie.

3.  Do zadań elektryka powoływanego przez Zarząd Stowarzyszenia należy w

szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogrodowej, nadzór nad jej

stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

4.  Instalacja podłączeniowa i instalacja elektryczna w altanie winna być poddawana,

zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane okresowym, co najmniej raz na pięć lat,

przeglądom w zakresie stanu technicznego połączeń, oporności izolacji

przewodów, ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień.

5.  Przegląd instalacji elektrycznej spoczywa na Działkowcu i to on ponosi jego

koszty. Przeglądu instalacji elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca do tego

uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

6.  Zarząd Stowarzyszenia nie ma obowiązku zawiadamiania każdego Działkowca o

terminie przeglądu instalacji elektrycznej. Terminowy przegląd instalacji  jest

obowiązkiem Działkowca.

7.  Dokument potwierdzający dokonanie przeglądu elektrycznego Działkowiec jest

zobowiązany dostarczyć do Zarządu Stowarzyszenia.

8.  Okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej liczników energii elektrycznej

wynosi 15 lat, zgodnie z rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z

dnia 22 marca 2019 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów

pomiarowych (Dz. U. 2019 poz. 759).

9.  Użytkownik działki ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą

instalacji podłączeniowej.

§ 7

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej

1. Koszty związane z utrzymaniem elektrycznej sieci ogólnoogrodowej oraz energii

zużytej na potrzeby ogólnoogrodowe, pokrywane są z opłaty przeznaczonej na

funkcjonowanie ogrodu.

2.  Koszty konserwacji i obsługi sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek

pokrywane są z opłaty energetycznej.

3.  Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje,

według ceny za 1 kWh stosowanej przez dostawcę energii elektrycznej wynikającej

z faktur za poprzedni rok z uwzględnieniem planowanych zmian taryfy. Stawkę

ustala i zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

4.  Odczytu kontrolnego zużycia energii elektrycznej dokonują osoby wyznaczone

przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie: do 31 października.

5.  Do 30 listopada danego roku Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do

zamieszczenia na stronie internetowej ROD „Na Wirażu” wysokości opłat– dla

każdej działki – wynikających ze wskazań indywidualnych podliczników i

wyliczonego kosztu 1kWh w danym roku pomniejszone o kwoty wpłaconych

zaliczek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. a.

6. Działkowcy zobowiązany jest do uregulowania opłat o których mowa w pkt. 5 w

nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia danego roku.

7.  Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie

przesyłu energii wewnątrz ogrodu (różnica pomiędzy wskazaniami liczników

głównych, a sumą wskazań wszystkich podliczników do nich podłączonych), oraz

innych obciążeń związanych z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię

elektryczną do działek.

8. Wysokość opłaty energetycznej, na podstawie danych z roku ubiegłego ustala

Zarząd Stowarzyszenia. Umotywowany wniosek dotyczący wysokości opłaty

energetycznej, co roku Zarząd Stowarzyszenia przedstawia do zatwierdzenia

Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

9. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci

Ogrodowej,w terminie do 30 czerwca.

§ 8

Opłaty

- Działkowiec wnosi następujące opłaty:

- zaliczkę za zużyta energię – w wysokości 80% zużycia energii w roku poprzedzającym w terminie do 30 marca danego roku;

- opłatę energetyczną w terminie do 30 czerwca;

- rozliczenie zużytej energii - termin płatności 20 grudnia danego roku;

- opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika w wysokości 500 zł;

- opłatę za ponowne oplombowanie podlicznika rozplombowanego przez użytkownika w wysokości 200 zł;

- pokrycie w pełnej wysokości kosztów likwidacji uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika działki;

- za doręczenie wezwania lub uchwały w sprawie wyłączenia energii elektrycznej.

- Wpłacana przez Działkowców zaliczka (ust.1 pkt,a) jest przeznaczona na pokrycie faktur za dostawę energii w danym roku.

- Wysokość zaliczki dla poszczególnych Działkowców jest wyliczana indywidualnie tj. dla każdej działki, na podstawie zużycia energii z poprzedzającego roku i podawana przez Zarząd Stowarzyszenia na stronie internetowej Ogrodu – dla każdej działki oddzielnie - w terminie do 28 lutego danego roku.

- W przypadku powstania nadpłaty przy rozliczaniu zaliczki uiszczonej przez Działkowca i koniecznych do poniesienia kosztów z tytułu zużytej energii w (§ 7 ust. 5), zalicza się ją na poczet ewentualnie istniejącego zadłużenia w opłatach ogrodowych.

- W przypadku braku zaległości w opłatach ogrodowych, o których mowa w pkt.4 nadwyżka zwracana jest na wskazany przez Działkowca rachunek bankowy w terminie do 20 grudnia danego roku.

- W przypadku wystąpienia niedoboru opłaty zaliczkowej uiszczonej przez odbiorcę w stosunku do kosztów zużycia energii elektrycznej przypadających na daną działkę, Działkowiec  zobowiązany jest uiścić różnicę (niedobór) w terminie do 20 grudnia danego roku.

- Opóźnienie wniesienia opłat, o których mowa w § 8 pkt.1 powyżej 2 miesięcy od wyznaczonego terminu stanowi podstawę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

Tryb przeprowadzenia kontroli.

1.  Zarząd Stowarzyszenia może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w

szczególności do:

1) zapobiegania nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,

2) sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach,

3) współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii

elektrycznej,

4) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej;

5) nadzór nad pracą elektryka;

2.  W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby

upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia;

3.  W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia

prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o

nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca,

komisja energetyczna lub osoba wymieniona w pkt 2 mogą przeprowadzić

kontrolę sieci na działce;

4.   Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny

stan instalacji - zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan

podlicznika

5.   Kontrola przeprowadzana jest przez osoby, z których przy najmniej jedna osoba

posiada kwalifikacje i uprawnienia do kontroli urządzeń energetycznych.

6.   Działkowiec zostaje powiadomiony o terminie planowanej kontroli na 7 dni przed

jej terminem poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym, przesłaniem

wiadomości na wskazany adres e-mail lub innym skutecznym powiadomieniem.

7.   W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny działkowiec lub wskazana

przez niego inna osoba pełnoletnia;

8.   Z kontroli sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji

energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół

przedstawiany jest zarządowi Stowarzyszenia;

9.  W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust.

7 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny;

10. Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może

być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki oraz do

wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o

przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z

przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym

przedstawia dokonane ustalenia i propozycje usunięcia nieprawidłowości.

Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest

Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 10

Czasowe wyłączenia energii elektrycznej

- Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o nie włączeniu dopływu energii elektrycznej do działki w przypadku braku:

- zaakceptowanego wniosku o zgodę na przyłączenie działki do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej,

- karty zgodności podłączenia instalacji elektrycznej.

- Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki w następujących przypadkach:

- wykorzystywania energii elektrycznej do celów innych niż te wynikające z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, statucie Stowarzyszenia i Regulaminie ROD „Na Wirażu”,

- zalegania z opłatą z tytułu zużytej energii elektrycznej albo opłaty energetycznej powyżej 2 miesięcy,

- bezpodstawnego uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli sieci na działce przez Działkowca,

- stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem,

- ingerencji w funkcjonowanie podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań zużycia energii elektrycznej,

- naruszenia warunków technicznych instalacji, w tym zerwania plomb  zakładanych przez osobę upoważnioną przez Zarząd Stowarzyszenia,

- braku aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej,

- Decyzję o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje w formie uchwały, którą dostarcza zainteresowanemu Działkowcowi.

- Ponowne przyłączenie do ogrodowej sieci energetycznej nastąpi po:

- okazaniu dowodu wpłaty pokrywającej zaległości w całości wraz z odsetkami za zwłokę,

- usunięcia nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli,

- okazaniu dowodu wpłaty za ponowne podłączenie w wysokości zgodnej z § 8 pkt 1 ppkt, d.

# W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w Ogrodzie.

§ 11

Nielegalny pobór energii elektrycznej

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

- podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,

- ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości

zużycia energii.

2.  Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym

odcięciem dopływu energii do działki, zastosowaniem sankcji ustawowych z

wypowiedzeniem umowy dzierżawnej włącznie oraz dochodzenie od Działkowca

naprawienia szkody wyrządzonej Ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza

opomiarowaniem energię elektryczną.

3.  Ponowne podłączenie do sieci, po usunięciu przyczyn odcięcia, dokonuje elektryk

Ogrodu, po uzyskaniu zgody Zarządu i wpłacie przez użytkownika działki kwoty

500,00 zł (pięćset złotych) na konto Ogrodu - na pokrycie kosztów ponownego

podłączenia.

§ 12

Warunki usuwania awarii i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej

- Wszelkie zakłócenia w dostawie energii elektrycznej powstałe z powodu awarii instalacji energetycznej Ogrodu należy zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do ich usunięcia w możliwie najszybszym terminie.

- W przypadku awarii instalacji energetycznej Ogrodu powstałej z winy Działkowca albo spowodowanej przeciążeniem lub zwarciem powstałym w instalacji po stronie Działkowca, odpowiedzialność i koszty naprawy ponosi Działkowiec, który spowodował taką awarię.

- Zabronione jest samodzielne dokonywanie wszelkich napraw instalacji energetycznej Ogrodu lub zlecanie takich napraw przez Działkowców.

- Zarząd Stowarzyszenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej do ogrodu powstałych z winy dostawcy prądu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje:

- zastosowanie przez Zarząd Stowarzyszenia kar regulaminowych do wypowiedzenia umowy dzierżawnej włącznie,

- odłączenie energii elektrycznej do działki.

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Stowarzyszenia i nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Regulamin i zawarte w nim przepisy stanowią umowę zawartą pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia, a każdym z Działkowców korzystających z energii elektrycznej.

- Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje wszystkich użytkowników działek w ROD „Na Wirażu”.

- Załącznik do regulaminu:

a)  potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;

b)  wniosek o zgodę przyłączenia działki do ogólnoogrodowej sieci elektrycznej,

c)  karta zgodności podłączenia instalacji elektrycznej.

§ 14

Niniejszy Regulamin przyjęty został uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu” Nr 26/10/2021 z dnia 17 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z energii elektrycznej i rozliczania kosztów jej poboru  w ROD „Na Wirażu” i wchodzi w życie z dniem  uchwalenia oraz podlega opublikowaniu na stronie internetowej ogrodu.